Информация для Потребителей!

АО «ЮКЭК-Белоярский» напоминает Вам о том, что при подаче заявки на заключение договора поставки ресурсов на 2017 год, абонентам, у которых приборы учета установлены не на границе балансовой ответственности, необходимо было направить в наш адрес в том числе расчет поданной тепловой энергии, теплоносителя с учетом потерь в трубопроводах от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета. Потребителям, не предоставившим указанный расчет, АО «ЮКЭК-Белоярский» определил объем потерь по методике, приведенной в "Порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя", утвержденном приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325 (зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2009 г., регистрационный N 13513) в редакции приказа Минэнерго России от 1 февраля 2010 г. N 36 (зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2010 г., регистрационный N 16520) и приказа Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2014 г., регистрационный N 25956).